ООО «ТехноХолодПром»

Среднетемпературные системы                                       Тел. 22-300-88

c полугерметичным компрессором BITZER на R22

| Обозначе-ние системы | Qo, кВт | Объем камеры м3 | Стоимость, EURO с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Система | Агрегат | Конденсатор | Воздухоохла- дитель | Шкаф управления | Набор Для монтажа |
| CX-МE07X | 3,52 | 70 | 4941 | АР-2НC2 | 2714 | КА-135-4 | 454 | RLE351B55 | 1348 | ЕC 13-17 | 289 | НМ 2-02 | 177 |
| CX-МE10X | 4,89 | 100 | 5331 | АР-2FC3 | 2803 | КА-135-4 | 454 | RLE352A55 | 1608 | ЕC 13-17 | 289 | НМ 2-03 | 177 |
| CX-МE13X | 7,08 | 140 | 6455 | АР-2DC3 | 3528 | КА-145-3 | 631 | RLE352B55 | 1830 | ЕВ 13-17 | 289 | НМ 2-03 | 177 |
| CX-МE16X | 8,61 | 170 | 7062 | АР-2CC4 | 3652 | КА-145-4 | 743 | RLE353A55 | 2162 | ЕВ 13-17 | 289 | НМ 2-04 | 216 |
| CX-ME23X | 11,88 | 230 | 8955 | АР-4ЕC6 | 4655 | КА-245-3 | 1080 | RLE354A55 | 2715 | ЕВ 13-17 | 289 | НМ 2-05 | 216 |
| CX-МE27X | 13,53 | 270 | 9256 | АР-4DC7 | 4956 | КА-245-3 | 1080 | RLE354A55 | 2715 | ЕВ 13-17 | 289 | НМ 2-06 | 216 |
| CX-ME32X | 17,74 | 350 | 11242 | АР-4CC9 | 5180 | КА-245-4 | 1168 | RLE502В55 | 4196 | ЕВ 13-32 | 348 | НМ 5-01 | 350 |
| CX-ME40X | 23,0 | 450 | 14800 | АР-4TCS12 | 6732 | CRS250B | 3174 | RLE502В55 | 4196 | ЕВ 13-32 | 348 | НМ 5-02 | 350 |
| CX-ME48X | 28,62 | 550 | 16855 | АР-4PCS15 | 7157 | CRS250B | 3174 | RLE503В55 | 5749 | ЕВ 13-50 | 425 | НМ 5-02 | 350 |
| CX-ME57X | 31,03 | 650 | 17917 | АР-4NCS20 | 7735 | CRS350A | 3658 | RLE503В55 | 5749 | ЕВ 13-50 | 425 | НМ 5-03 | 350 |
| CX-ME74X | 40,31 | 800 | 26224 | АР-4H25 | 9871 | CRS350B | 4472 | ILRE563С6 | 10717 | ЕВ 33-3x2,9-50 | 814 | НМ 5-03 | 350 |
| CX-ME85X | 44,03 | 850 | 27429 | АР-4G30 | 10502 | CRS350C | 4986 | ILRE563С6 | 10717 | ЕВ 33-3x2,9-50 | 814 | НМ 5-04 | 410 |
| CX-ME111X | 61,32 | 1200 | 33070 | АР-6H35 | 13104 | CRS263C | 6260 | ILRE563Е6 | 12198 | ЕВ 33-3x4,5-66 | 1098 | НМ 5-04 | 410 |
| CX-ME127X | 69,57 | 1400 | 36230 | АР-6G40 | 13895 | CRS263C | 6260 | ILRE633С6 | 14480 | ЕВ 33-3x4,5-66 | 1098 | НМ 12-04 | 497 |

Qo – холодопроизводительность агрегата при следующих условиях:

- температура окружающей среды + 30оС

- температура в охлаждаемом объеме -0оС

Состав агрегата:

- полугерметичный поршневой компрессор, заправленный маслом и оснащенный смотровым стеклом, электронным реле тепловой защиты  электродвигателя, картерным подогревателем, запорными вентилями на всасывании и нагнетании;

- теплоизолированная линия всасывания с виброизолятором и фильтром очистителем;

- жидкостная линия с фильтром-осушителем, смотровым стеклом и запорным вентилем;

- линия нагнетания (виброизолятор, трубопровод нагнетания);

- жидкостной ресивер с запорным вентилем на выходе ;

- прессостаты высокого и низкого давления;

- одно или два (в зависимости от количества вентиляторов) реле давления для управления вентиляторами конденсатора;

- пылевлагозащищенный шкаф управления, установленный на раме и скоммутированный с элементами агрегата;

- регулятор давления конденсации на линии нагнетания, дифференциальный клапан на перепускной линии, жидкостная линия слива хладагента в ресивер с обратным клапаном;

- вентилятор обдува головок компрессора;

- система отделения и возврата масла (маслоотделитель, подогреватель маслоотделителя, трубопровод возврата масла со смотровым стеклом);

- документация (инструкция по эксплуатации, паспорта на отдельные элементы, сервисная книжка и т.п.).