Торговое оборудование

Адрес: г.Уфа, ул. Р. Зорге 37, рядом с магазином «Хозтовары»

( +7 (347) 22-300-88,  274-61-09, тел./факс: +7 (347) 277-89-07, +7-917-344-55-34

Сайт: www.ariadaholod.ru

ВИТРИНЫ   ХОЛОДИЛЬНЫЕ

| ЭКСТРА-КЛАСС |
| --- |
| «ТИТАНИУМ» Температура эксплуатации: +12°С …+32°С, фронтальное стекло – откидывающееся, агрегат фирмы «Danfoss», охлаждение – статическое (среднетемпературные и низкотемпературные) и динамическое (универсальные, кондитерские и углы наружные), размораживание – автоматическое (низкотемпературные и универсальные – с помощью ТЭНов), собираются в любую линию с использованием охлаждаемых углов, как со встроенными, так и с выносными агрегатами и централями. |
| G-однорадиусное стекло с металлической крышей. А- однорадиусное стекло с алюминиевой крышей. |
|  | Среднетемпературные |
|  | ВС 5-160 G/S/A | 1570 | 0...+6 | 1,19 | 600 | 1313/1340 |
|  | ВС 5-180 G/S/A | 1840 |  | 1,43 | 760 | 1391/1424 |
|  | ВС 5-200 G/S/A | 2015 |  | 1,57 | 860 | 1431/1471 |
|  | ВС 5-260 G/S/A | 2615 |  | 2,07 | 920 | 1561/1607 |
|  | ВС 5 УН (вентилируемый наружный угол) сегмент охлаждаемый G/S/A | 1450х1450 |  | 1,02 | 650 | 2176/2222 |
|  | ВС 5 УВ (внутренний угол) сегмент охлаждаемый G/S/A | 1350х1350 |  | 1,25 | 910 | 2151/2195 |
|  | Низкотемпературные |
|  | ВН 5-160 G/S/A | 1570 | -18…-10 | 1,07 | 660 | 1731/1757 |
|  | ВН 5-200 G/S/A | 2015 |  | 1,4 | 740 | 1978/2009 |
|  | Универсальные |
|  | ВУ 5-160 G/S/A | 1570 | -5...+5 | 1,19 | 700 | 1499/1532 |
|  | ВУ 5-200 G/S/A | 2015 |  | 1,57 | 960 | 1613/1649 |
|  | Кондитерские |
|  | ВС 5-160К G/S/A | 1570 | -1…+7 | 1,87 | 700 | 1565/1602 |
|  | ВС 5-230К G/S/A | 2275 |  | 2,9 | 960 | 1801/1842 |
|  | Столик расчетный без боков. | 800 | - | - |  | 497 |
|  | Доп. стеклянная полка L 1100 – 1500 |  | 34 |
|  | Доп. перегородка стационарная полная |  |  | 51 |
|  | Доп. перегородка мобильная (по уровню столешницы) |  |  | 36 |

Внимание !!!   1 у.е.=1 ЕВРО  по курсу 1 евро=37,5 руб.  Цены приведены с учетом НДС.

| Описание | Модель | Длина, мм | Диапазон °С | Площадь выкладки М | Холодо-производ-ть, Вт | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БИЗНЕС-КЛАСС |
| «AРИЕЛЬ» Температура эксплуатации: +12°С …+32°С, фронтальное стекло – откидывающееся, агрегат фирмы «Danfoss», охлаждение – статическое (среднетемпературные, универсальные и низкотемпературные) и динамическое (кондитерские и углы наружные), размораживание – автоматическое (низкотемпературные, кондитерские и универсальные – с помощью ТЭНов), собираются в любую линию с использованием охлаждаемых углов, как со встроенными, так и с выносными агрегатами и централями. |
| G1-однорадиусное стекло с металлической крышей. А1- однорадиусное стекло с алюминиевой крышей |
|  | среднетемпературные |
|  | ВС 3-130 G1/S1/A1 | 1340 | +0…+6 | 0,94 | 480 | 883 |
|  | ВС 3-160 G1/S1/A1 | 1550 |  | 1,11 | 500 | 899 |
|  | ВС 3-180 G1/S1/A1 | 1820 |  | 1,33 | 600 | 1105 |
|  | ВС 3-200 G1/S1/A1 | 2000 |  | 1,46 | 640 | 1243/1286 |
|  | ВС 3-260 G1/S1/A1 | 2600 |  | 1,92 | 780 | 1414/1414 |
|  | ВС 3 УН (вентилируемый наружный угол) сегмент охлаждающий G1/S1/A1 | 1230х1230 |  | 0,9 | 500 | 1723/1769 |
|  | ВС 3 УВ (внутренний угол) сегмент охлаждающий G1/S1/A1 | 1190х1190 |  | 0,9 | 650 | 1706/1752 |
|  | Низкотемпературные |
|  | ВН 3-130 G1/S1/A1 | 1340 | -18…-10 | 0,72 | 360 | 1501/1531 |
|  | ВН 3-160 G1/S1/A1 | 1550 |  | 0,83 | 400 | 1578/1615 |
|  | ВН 3-180 G1/S1/A1 | 1820 |  | 0,99 | 660 | 1756/1796 |
|  | Универсальные |
|  | ВУ 3-160 G1/S1/A1 | 1550 | -5…+5 | 1,11 | 600 | 1286/1329 |
|  | ВУ 3-180 G1/S1/A1 | 1820 |  | 1,33 | 700 | 1413/1459 |
|  | Кондитерские |
|  | ВС 3-160К G1/S1/A1 | 1550 | -1…+7 | 1,5 | 600 | 1366/1417 |
|  | ВС 3-230К G1/S1/A1 | 2255 |  | 2,45 | 760 | 1724/1776 |
|  | Столик расчетный прямой без боковины | 800 | - | - |  | 465 |
|  | Доп. стеклянная полка L 1100 – 1500 |  |  |  | 34 |
|  | Доп. перегородка стационарная полная |  |  | 50 |
|  | Доп. перегородка мобильная (по уровню столешницы) |  |  | 35 |
| «AРИЕЛЬ» Температура эксплуатации: +12°С …+32°С, фронтальное двухрадиусное стекло – откидывающееся, агрегат фирмы «Danfoss», охлажде-ние – статическое (среднетемпературные, универсальные и низкотемпературные) и динамическое (кондитерские), размораживание – автоматическое (низкотемпературные, кондитерские и универсальные – с помощью ТЭНов) собираются только в прямые линии |
| G2-двухрадиусаное стекло с металлической крышей. А2- двухрадиусное стекло с алюминиевой крышей |
|  | среднетемпературные |
|  | ВС 3-130 | 1340 | +0…+6 | 0,94 | 480 | 1005/1030 |
|  | ВС 3-160 | 1550 |  | 1,11 | 500 | 1026/1058 |
|  | ВС 3-180 | 1820 |  | 1,33 | 600 | 1095/1129 |
|  | ВС 3-200 | 2000 |  | 1,46 | 640 | 1243/1306 |
|  | ВС 3-260 | 2600 |  | 1,92 | 780 | 1366/1406 |
|  | ВС 3 УН (вентилируемый наружный угол) сегмент охлаждающий | 1230х1230 |  | 0,9 | 500 | ------------- |
|  | ВС 3 УВ (внутренний угол) сегмент охлаждающий | 1190х1190 |  | 0,9 | 650 | -------------- |
|  | Низкотемпературные |
|  | ВН 3-130 | 1340 | -18…-10 | 0,72 | 360 | 1501/1527 |
|  | ВН 3-160 | 1550 |  | 0,83 | 400 | 1578/1609 |
|  | ВН 3-180 | 1820 |  | 0,99 | 660 | 1756/1789 |
|  | Универсальные |
|  | ВУ 3-160 | 1550 | -5…+5 | 1,11 | 600 | 1386/1329 |
|  | ВУ 3-180 | 1820 |  | 1,33 | 700 | 1413/1451 |
|  | Кондитерские |
|  | ВС 3-160К | 1550 | -1…+7 | 1,5 | 600 | 1366/1407 |
|  | ВС 3-230К | 2255 |  | 2,45 | 760 | 1724/1767 |
|  | Столик расчетный прямой без боковины | 800 | - | - |  | 465 |
|  | Доп. стеклянная полка L 1100 – 1500 |  |  |  | 34 |
|  | Доп. перегородка стационарная полная |  |  | 49 |
|  | Доп. перегородка мобильная (по уровню столешницы) |  |  | 34 |

Внимание !!!   1 у.е.=1 ЕВРО  по курсу 1 евро=37,5 руб.  Цены приведены с учетом НДС.

Торговое оборудование

Адрес: г.Уфа, ул. Р. Зорге 37, рядом с магазином «Хозтовары»

( +7 (347) 22-300-88,  274-61-09, тел./факс: +7 (347) 277-89-07, +7-917-344-55-34

Сайт: www.ariadaholod.ru

### ЭКОНОМ-КЛАСС

| «БЕЛИНДА» Температура эксплуатации: +12°С …+32°С, агрегат фирмы «Danfoss», охлаждение статическое, размораживание – автоматическое (низкотемпературные и универсальные – с помощью ТЭНов), собираются в линию, как со встроенными, так и с выносными агрегатами и централями. |
| --- |
|  | Среднетемпературные |
|  | BС 2-130 | 1340 | 0...+6 | 0,73 | 450 | 923 |
|  | BС 2-160 | 1550 |  | 0,82 | 500 | 943 |
|  | BС 2-180 | 1820 |  | 0,98 | 600 | 1011 |
|  | Низкотемпературные |
|  | BН 2-130 | 1340 | -18..-10 | 0,55 | 340 | 1425 |
|  | BН 2-160 | 1550 |  | 0,65 | 380 | 1475 |
|  | BН 2-180 | 1820 |  | 0,77 | 620 | 1703 |
|  | Универсальные |
|  | BУ 2-160 | 1550 | -5...+5 | 0,82 | 600 | 1138 |
|  | BУ 2-180 | 1820 |  | 0,98 | 700 | 1212 |
|  | Столик расчетный прямой без боковины | 800 | - | - |  | 446 |
|  | Доп. стеклянная полка L 1100 – 1500 |  |  |  | 33 |
|  | Доп. перегородка стационарная полная |  |  |  | 50 |
|  | Доп. перегородка мобильная (по уровню столешницы) |  |  | 34 |
| «БЛЮЗ-Эконом» Температура эксплуатации: +12°С …+25°С, агрегат фирмы «Danfoss» и «TECUMSEH EUROPE», охлаждение – статическое, размораживание – ручное. |
|  | Среднетемпературные |
|  | BС 1-130 | 1340 | 0...+6 | 0,74 | 400 | 780 |
|  | BС 1-160 | 1550 |  | 0,85 | 450 | 820 |
|  | Доп. стеклянная полка | - | - | - |  |  |

2

| Описание | Модель | Длина, мм | Диапазон °С | Площадь выкладки М | Холодо-производ-ть, Вт | Цена, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «БЬЯНКА» (холодильная витрина предназначена для демонстрации и продажи свежего мяса и рыбы на льду). Температура эксплуатации: +12°С …+25°С, температурный диапазон -3°С …+3°С. Агрегат фирмы «Danfoss», блок управления фирмы «Eliwell». Охлаждение – статическое, размораживание – автоматическое. Детали витрин изготовлены из нержавеющей стали фирмы «Arcelor». Комплектация для центрального холодоснабжения: воздухоохладитель, ТРВ, соленоидный клапан, обратный клапан, электронный блок управления, система трубопроводов. |
|  | встроенный холод |
|  | ВУ 17-180 | 1800 | -3…+3 | 1,46 |  | 2046 |
|  | ВУ 17-200 | 1980 |  | 1,6 |  | 2451 |
|  | ВУ 17-260 | 2580 |  | 2,12 |  | 2871 |
|  | под централизованное холодоснабжение |
|  | ВУ 17-180 | 1800 | -3…+3 | 1,46 | 850 | 1968 |
|  | ВУ 17-200 | 1980 |  | 1,6 | 960 | 2369 |
|  | ВУ 17-260 | 2580 |  | 2,12 | 1020 | 2723 |
| «MИРАНДА» (холодильная витрина островного типа). Температура эксплуатации: +12°С …+25°С, агрегат фирмы «Danfoss» и «Aspera», охлаждение – динамическое, размораживание – автоматическое с помощью ТЭНов, собираются в линию как со встроенными, так и с выносными агрегатами и централями. Комплектация для центрального холодоснабжения: воздухоохладитель, ТРВ, соленоидный клапан, обратный клапан, электронный блок управления, система трубопроводов. |
|  | встроенный холод |
|  | ВН 8-160 | 1600 | -20…-18 | 1,12 |  | 2444 |
|  | ВН 8-200 | 2050 |  | 1,46 |  | 2465 |
|  | ВН 8-260 | 2650 |  | 1,92 |  | 2776 |
|  | под централизованное холодоснабжение |
|  | ВН 8-160 | 1600 | -20…-18 | 1,12 | 1100 | 2151 |
|  | ВН 8-200 | 2050 |  | 1,46 | 1350 | 2217 |
|  | ВН 8-260 | 2650 |  | 1,92 | 1650 | 2488 |
|  | Опции: ночная шторка |  |  |  |  | 155 |
|  | Делитель |  |  |  |  | 20 |
|  | Аксессуары: надстройка (две полки с подсветкой наруж. установки) |  |
|  | L 200 |  | 485 |
|  | L 260 |  | 562 |
| «ВИОЛА» (пристенные охлаждаемые стеллажи). Температура эксплуатации: +12°С …+25°С, агрегаты фирмы «TECUMSEH EUROPE», охлаждение – динамическое, собираются в линию как со встроенными, так и с выносными агрегатами и централями, размораживание – автоматическое с помощью ТЭНов, выпаривание конденсата – автоматическое с помощью специализированных ТЭНов. Комплектация для центрального холодоснабжения: воздухоохладитель, ТРВ, соленоидный клапан, обратный клапан, электронный блок управления, система трубопроводов. Ф – фруктовая. |
|  | ВС7-160 \Ф | 1550 | +4…+8 | 3,35\2,55 |  | 2491\2599 |
|  | ВС7-200 \Ф | 1985 |  | 4,38\3,34 |  | 2597\2732 |
|  | ВС7-260 \Ф | 2585 |  | 5,77\4,4 |  | 3146\3236 |
|  | Опция «Ночные шторки» |  |  |  |  | 161 |
|  | под централизованное холодоснабжение |
| «ВИОЛЕТА» (пристенные охлаждаемые стеллажи). Температура эксплуатации: +12°С …+25°С, агрегаты фирмы «TECUMSEH EUROPE», охлаждение – динамическое, собираются в линию как со встроенными, так и с выносными агрегатами и централями, размораживание – автоматическое с помощью ТЭНов, выпаривание конденсата – автоматическое с помощью специализированных ТЭНов. . Ф – фруктовая. |
|  | ВС15-160 \Ф | 1555 | +4…+8 | 3,15\2,57 | 1280 | 2327\2354 |
|  | ВС15-200 \Ф | 2005 |  | 4,13\3,35 | 1640 | 2389\2556 |
|  | ВС15-260 \Ф | 2605 |  | 5,44\4,44 | 2400 | 3086\3148 |
|  | Опция «Ночные шторки» |  |  |  |  | 161 |

Внимание !!!   1 у.е.=1 ЕВРО  по курсу 1евро=37,5 руб.  Цены приведены с учетом НДС

3

| Описание | Модель | Длина, мм | Диапозон 0С | Площадь выкладки, мм | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АНФА- холодильна витрина. Температура эксплуатации: +12°С …+25°С, агрегат фирмы «Danfoss» и «TECUMSEH EUROPE», охлаждение – статическое |
|  | Среднетемпературные |
|  | ВС 10-130 | 1300 | 0…+6С | 600 | 28250 |
|  | ВС 10-160 | 1500 | 0…+6С | 600 | 29750 |
|  | ВС 10-180 | 1800 | 0…+6С | 600 | 30850 |
|  | Универсальные |
|  | ВУ 10-130 | 1300 | -5…+5С | 600 | 31550 |
|  | ВУ 10-160 | 1500 | -5…+5С | 600 | 33750 |
|  | ВУ 10-180 | 1800 | -5…+5С | 600 | 34750 |

# Text boxes

Цены действительны с 01.07.2011.